## общий
Территория обслуживания ООО "Первая сетевая компания"
Наименование присоединенной электроустановки ООО "Первая сетевая компания" | Наименование питающего центра | Наименование точки присоединения со стороны питающего центра | Адрес расположения энергообъекта | Потребитель
2 | 3 | 4 | 5 | 6
РП-10кВ №1 | ПС 110/10/6кВ "Южная" | яч.№13 Лидеко левая , яч.№39 Лидеко правая | г. Липецк, ул.Неделина, сооружение 4а | г. Липецк, ул.Неделина, сооружение 4а
РП-6кВ "Тепличный" | ПС 110/6кВ "Тепличная" | яч.№2, яч.№12,яч№20 | г. Липецк, ул.Железнякова, 8 | КНС, организации г.Липецк
ПС 110/6кВ "Трубная-1" | ПС 110/6кВ "Ситовка" | ВЛ-110кВ "Трубная левая, ВЛ-110кВ "Трубная правая" | г.Лебедянь, ул. Лебедянское шоссе, вл.2А | ЛГЭС, ООО "Муссон", ИП Давыдова З.М., Хладокомбинат, ООО "Инвест-Е", ОАО РЖД, ОАО "Компания Росинка", Техцентр ОДД
ПС 110/10кВ "Машзавод" | ПС 220/110/35кВ "Дон" | ВЛ-110кВ "Машзавод левая, ВЛ-110кВ "Машзавод правая" | г.Лебедянь, ул. Машиностроителей, 1 | ОАО "Лемаз", Население Лебедянский р-н г.Лебедянь, население Лебедянский р-н село Новое Ракитино
ПС 110/35/10кВ "Центролит" | ПС 220/110/35/10кВ "Правобережная" | ВЛ-110кВ "Центролит левая, ВЛ-110кВ "Центролит правая" | г. Липецк, ул.Ангарская, 55 | Население и организации г.Липецк, пгт. Сырский рудник, с. Косыревка
ТП-№133А | РП-38 | яч.№17, яч.№18 | г. Липецк, ул.Катукова, 40 | Липецкий Хлебозавод
КПТ №203а | ПС110кВ "Центролит"ГПП | яч.№14, Р-273(Водозабор) | г.Липецк СНТ Горняк-1 | г.Липецк СНТ Горняк-1
ТП-№328А | ЦРП "Город" | яч.№15, яч.№16 | г. Липецк, ул.Игнатьева, сооружение 33 | КНС, ул.Игнатьева, д.33/1
ТП-№357А | ТП-368 | яч.№5, яч.№6 | г. Липецк, пр-кт Победы, 101 | пр-кт Победы, д.101, уличное освещение г.Липецк
ТП-№396А | РП-3 | яч.№5, яч.№16 | г. Липецк, ул.Студеновская, ЖК "Парус" | ЖК "Парус"
| ПС 35/6кВ "Студеновская" | яч.№23, яч.№26
ТП-№374А | ТП-51 | яч.№9 (2 сек. ТП 374а), яч.№10 ( 1 сек) | г. Липецк, ул.Б.Хмельницкого, 3 | ул.Б.Хмельницкого, 3
ТП-№354А | РП-54 | яч.№16, яч.№19 | г. Липецк, ул.Фрунзе | ул.Фрунзе, д.81, стройка ИСК "25 этаж"
ТП-№1010А | ТП-1008А | яч.№3, яч.№6 | г. Липецк, м-н Европейский | ул.Стаханова, д.56, 56/2, ул.Свиридова, д.14
ТП-№916А | РП-50 | яч.№11, яч.№14 | г. Липецк, м-н Европейский | ул.Минская, д..4Б, ул.Кривенкова, д.37,39
ТП-№909А | РП-50 | яч.№12, яч.№13 | г. Липецк, м-н Европейский | ул.Минская, д..2А, ул.Кривенкова, д.35, 37,41
ТП-№908А |  |  | г. Липецк, м-н Европейский | ул.Минская, д..4Б, ул.Свиридова, д.10,12Детсад №32 (ул.Свиридова, д.8А, 12А, стройплощадка Интер
ТП-№907А |  |  | г. Липецк, м-н Европейский | ул.Свиридова, д.2,4,6,8
ТП-№885А | ТП-368 | яч.№5, яч.№6 | г. Липецк, пр-кт Победы, 103, 104 | пр-кт Победы, д.103, КНС
ТП-№856А |  |  |  | пр-кт Победы, д.103, уличное освещение г.Липецк
ТП-№814А | ТП-23 | яч.№3 | г. Липецк, СНТ "Трубник" | г. Липецк, СНТ "Трубник"
ТП-№814 А | ТП-23 | яч.№3 | г. Липецк, СНТ "Венера" | г. Липецк, СНТ "Венера"
ТП-№338А | ТП-23 | яч.№3 | г. Липецк, СНТ "Тракторостроитель-2" | г. Липецк, СНТ "Тракторостроитель-2"
ТП-№1008А | РП-56 | яч.№9, яч.№10 | г. Липецк, 30-м-н, ул. Стаханова,58 | ул.Стаханова, д.58, Стройплощадка ОДСК, уличное освещение
ТП-№1074А | ТП №694 | яч.№694 | г. Липецк, 30-м-н, ул. Свиридова, 28 | Население и организации г.Липецк по ул. Свиридова 28
ТП-№401А | ТП №24 | яч.№4 | г. Липецк, ул. Мусоргского, 3 | ул.Мусоргского, д.3
ТП-143А | ПС 35/6кВ "Студеновская" | яч.№9 | ООО "Лагуна-Т" | ООО "Лагуна-Т"
ТП-№864П | ПС 220/110/35/10кВ "Правобережная" | яч.№3 "ВЛ-10кВ Сырское" | Липецкий р-н, с.Подгорное, ул.Титова, 4а | Липецкий р-н, с.Подгорное, м-н "Доброцен"
ТП-№1017П | МПС 35/10кВ "Романово" | яч.№5 | Липецкий р-н, с.Ленино, ЖК "Романово" | Население и организации Липецкий р-н, с.Ленино, ЖК "Романово"
ТП-№1026П
ТП-№1028П
ТП-№1029П
ТП-№1030П
ТП-№1042П
ТП-№1043П
ТП-№1044П
ТП-№1045П
ТП-№1046П
ТП-№1047П
ТП-№1048П
ТП-№901П | ПС 110/6кВ "Тепличная" | яч.№13, яч№21 | г.Липецк, Боевой проезд | ул.Боевой проезд, д.43, 45, 47, 49
ТП-№843П | ПС 110/6кВ "Тепличная" | яч.№13 | Липецкий р-н, СНТ "Строитель-3" | Липецкий р-н, СНТ "Строитель-3"
ТП-№951П | ПС 35/10кВ "Хлебопродукты" | яч.№5 "ВЛ-10кВ Центральная" | Липецкий р-н, с.Хрущевка, ул. Прогонная, д.1а | Липецкий р-н, с.Хрущевка, д.1А, 1А/1
ТП-№56П | РП 10кВ "Университетский" | яч.№2, яч№23 | г.Липецк, ул.Бехтеева | ул.Бехтеева, д.5, 3
ТП-№57П |  |  |  | ул.Бехтеева, д.1, 9
ТП-№58П |  |  |  | ул.Бехтеева, д.9
ТП-№59П |  |  |  | ул.Бехтеева, д.5, 7
ТП-№949П | ПС 35/10кВ "Частая Дубрава" | яч.№2 "ВЛ-10кВ Жадово" | Липецкий р-н, с.Терновое | Население Липецкий р-н, с.Терновое, ул. Луговая, Солнечная, Отрадная, Загородная
ТП-№960П
КТП-717П | ПС 35/6кВ "Водозабор" | яч.№8 "ВЛ-6кВ Насосная-1" | Липецкий р-н, СНТ "Речное-2" | Липецкий р-н, СНТ "Речное-2"
ТП-610П | ПС 110/35/6кВ "Новая деревня" ПС-4 ВЛ-6 кВ Песчанный Карьер | яч.№1 "ВЛ-6кВ "Студенные выселки" | Липецкий р-н, СНТ "Аэропорт-2" | Липецкий р-н, СНТ "Аэропорт-2"
ТП-896П | ПС 110/10кВ "Кашары" | яч.№1 "ВЛ-10кВ Скит" | Задонский р-н, Кашарский с/с | Задонский р-н, Кашарский с/с
ТП-375П | ПС 110/35/10кВ "Донская" | яч.№7 "ВЛ-10кВ Галичья гора" | Задонский р-н, с.Донское | Задонский р-н, с.Донское
ТП-Зф-45П | ПС 35/10кВ "Задонск сельская" | яч.№1 "ВЛ-10кВ Техникум" | г.Задонск, ул. М.Горького, 36А | г.Задонск, ул. М.Горького, 36А
ТП-311П | ПС 110/35/10кВ "Казинка" | яч.№14 "ВЛ-10кВ "Школьная" | Грязинский р-н, СНТ "Монтажник" | Грязинский р-н, СНТ "Монтажник"
ТП-974П | ПС 35/10кВ "Борисовка" | яч.№6 "ЛТЗ" | Добровский р-н, с.Горицы, СНТ "Зеленый бор" | Добровский р-н, с.Горицы, СНТ "Зеленый бор"
ТП-984П
ТП-820П | ПС 35/10кВ "Борисовка" | яч.№10 "Горицы" | Добровский р-н, с.Горицы, СНТ "Горицы" | Добровский р-н, с.Горицы, СНТ "Горицы"
ТП-821П
ПС 110/6кВ "Крона" | Елецкая ТЭЦ | ВЛ-110кВ "Крона правая", ВЛ-110кВ "Крона левая" | г.Елец, п. Электрик, 1 (фактический адрес - г.Елец, ул.Электриков, 2А) | ПАО "Энергия", ОАО "Гидропривод", Россети центр - Липецкэнерго, ПАО "Прожекторные угли", ИП Антонов, ОАО РЖД, ЗАО "Елецизвесть", ООО "Аква-блюз", АО "Лавский карьер"
КЛ-6кВ "СМО-1" | Липецкая ТЭЦ-2, РУСН-6кВ | яч.№2, яч.№13 | г. Липецк, Грязинское шоссе, вл.5,6 | г. Липецк, Грязинское шоссе, вл.5,6
КЛ-6кВ "СМО-2"
ТП-1
ТП-2
ТП-3
ТП-4

## детализация по насел пунктам
Перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам
№пп | Наименование питающей подстанции | Наименование объекта (энергопринимающего устройства) | Адрес объекта | Балансовая принадлежность
1 | ТП-984 | жилой дом | СНТ "Зеленый бор", линия 10 | ПСК
2 | ТП-984 | жилой дом | СНТ "Зеленый бор", линия 11 | ПСК
3 | ТП-984 | жилой дом | СНТ "Зеленый бор" линия 2 | ПСК
4 | ТП-984 | жилой дом | СНТ "Зеленый бор", линия 7, уч.149 | ПСК
5 | ТП-984 | жилой дом | СНТ "Зеленый бор", ул.2 | ПСК
6 | ТП-984 | жилой дом | СНТ "Зеленый бор", ул.2 уч.19 | ПСК
7 | ТП-984 | офис | СНТ "Зеленый бор" ул. Центральная | ПСК
8 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 9, участок 2 | ПСК
9 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 6, участок 12 | ПСК
10 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 9, участок 42 | ПСК
11 | ТП-820 | жилой дом | СНТ "Горицы", ул.Опушка, участок 20 | ПСК
12 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 9, участок 44 | ПСК
13 | ТП-820 | жилой дом | СНТ "Горицы", ул.Опушка, участок 21 | ПСК
14 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 4, участок 22 | ПСК
15 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 3, участок 47 | ПСК
16 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 7, участок 13 | ПСК
17 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 6, участок 16 | ПСК
18 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 4, участок 44 | ПСК
19 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 3, участок 17 | ПСК
20 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 8, участок 21 | ПСК
21 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 8, участок 16 | ПСК
22 | ТП-820 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 12, участок 52 | ПСК
23 | ТП-820 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 11, участок 53 | ПСК
24 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 10, участок 11 | ПСК
25 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 9, участок 40 | ПСК
26 | ТП-820 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 11, участок 55 | ПСК
27 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 8, участок 32 | ПСК
28 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 6, участок 32 | ПСК
29 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 9, участок 35 | ПСК
30 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 8, участок 24 | ПСК
31 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 10, участок 36 | ПСК
32 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 3, участок 1 | ПСК
33 | ТП-820 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 13, участок 9 | ПСК
34 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 3, участок 12 | ПСК
35 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 8, участок 20 | ПСК
36 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 10, участок 46 | ПСК
37 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 10, участок 27 | ПСК
38 | ТП-820 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 13, участок 5 | ПСК
39 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 3, участок 44 | ПСК
40 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 6, участок 28 | ПСК
41 | ТП-820 | жилой дом | СНТ "Горицы", ул.Опушка, участок 18А | ПСК
42 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 9, участок 9 | ПСК
43 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 8, участок 23 | ПСК
44 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 6, участок 26 | ПСК
45 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 4, участок 45 | ПСК
46 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 8, участок 30 | ПСК
47 | ТП-820 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 12, участок 57 | ПСК
48 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 7, участок 21 | ПСК
49 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 7, участок 11 | ПСК
50 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 9, участок 19 | ПСК
51 | ТП-820 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 11, участок 60 | ПСК
52 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 6, участок 8 | ПСК
53 | ТП-820 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 13, участок 7 | ПСК
54 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 9, участок 7 | ПСК
55 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 3, участок 4 | ПСК
56 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 4, участок 46 | ПСК
57 | ТП-820 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 12, участок 53 | ПСК
58 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 10, участок 33 | ПСК
59 | ТП-820 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 14, участок 1А | ПСК
60 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 7, участок 26 | ПСК
61 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 9, участок 45 | ПСК
62 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 3, участок 45 | ПСК
63 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 5, участок 30 | ПСК
64 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 6, участок 10 | ПСК
65 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 10, участок 41 | ПСК
66 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 8, участок 9 | ПСК
67 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 9, участок 38 | ПСК
68 | ТП-820 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 12, участок 50 | ПСК
69 | ТП-821 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 9, участок 43 | ПСК
70 | ТП-820 | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 10, участок 24 | ПСК
71 |  | жилой дом | СНТ "Горицы", линия 6, участок 8 | ПСК
72 | ТП-821 | скважина №1 | СНТ "Горицы", линия 6 | ПСК
73 |  | скважина №2 |  | ПСК
74 |  | офис | СНТ "Горицы", линия 7 | ПСК
75 | ТП-821 | уличное освещение | СНТ "Горицы", линия 6,7,8,9,10,11 | ПСК
76 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник", линия 1, участок 3 | ПСК
77 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 1, участок 4 | ПСК
78 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 1, участок 6 | ПСК
79 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 1, участок 7 | ПСК
80 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 1, участок 8 | ПСК
81 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 1, участок 11 | ПСК
82 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 1, участок 12 | ПСК
83 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 16 | ПСК
84 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 18 | ПСК
85 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 20 | ПСК
86 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 21 | ПСК
87 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 22 | ПСК
88 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 23 | ПСК
89 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 24 | ПСК
90 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 26 | ПСК
91 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 28 | ПСК
92 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 29 | ПСК
93 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 30 | ПСК
94 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 32 | ПСК
95 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 34 | ПСК
96 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 37 | ПСК
97 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 38 | ПСК
98 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 39 | ПСК
99 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 40 | ПСК
100 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 41 | ПСК
101 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 43 | ПСК
102 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 48 | ПСК
103 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 52 | ПСК
104 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 53 | ПСК
105 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 57 | ПСК
106 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 59 | ПСК
107 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 61 | ПСК
108 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 62 | ПСК
109 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 63 | ПСК
110 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 64 | ПСК
111 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 66 | ПСК
112 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 67 | ПСК
113 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 68 | ПСК
114 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 69 | ПСК
115 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 70 | ПСК
116 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 71 | ПСК
117 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 72 | ПСК
118 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 74 | ПСК
119 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 76 | ПСК
120 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 77 | ПСК
121 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 78 | ПСК
122 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 80 | ПСК
123 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 81,82 | ПСК
124 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 84 | ПСК
125 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 85 | ПСК
126 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 88 | ПСК
127 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 89 | ПСК
128 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 90 | ПСК
129 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 91 | ПСК
130 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 92 | ПСК
131 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 93 | ПСК
132 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 94 | ПСК
133 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 95 | ПСК
134 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 97 | ПСК
135 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 98 | ПСК
136 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 99 | ПСК
137 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 101 | ПСК
138 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 102 | ПСК
139 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 105 | ПСК
140 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 106 | ПСК
141 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 107 | ПСК
142 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 109 | ПСК
143 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 113 | ПСК
144 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 114 | ПСК
145 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 118 | ПСК
146 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 120 | ПСК
147 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 121 | ПСК
148 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 122 | ПСК
149 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 123 | ПСК
150 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 124 | ПСК
151 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 125 | ПСК
152 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 127 | ПСК
153 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 129 | ПСК
154 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 130 | ПСК
155 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 131 | ПСК
156 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 132 | ПСК
157 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 134 | ПСК
158 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 136 | ПСК
159 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 137 | ПСК
160 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 138 | ПСК
161 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 140 | ПСК
162 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 141 | ПСК
163 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 142 | ПСК
164 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 143 | ПСК
165 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 144 | ПСК
166 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 145 | ПСК
167 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 146 | ПСК
168 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 149 | ПСК
169 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 150 | ПСК
170 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 151 | ПСК
171 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 152 | ПСК
172 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 154 | ПСК
173 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 155 | ПСК
174 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 156 | ПСК
175 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 157 | ПСК
176 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 158 | ПСК
177 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 159 | ПСК
178 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 160 | ПСК
179 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 161 | ПСК
180 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 164 | ПСК
181 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 166 | ПСК
182 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 167 | ПСК
183 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 168 | ПСК
184 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 169 | ПСК
185 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 172 | ПСК
186 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 173 | ПСК
187 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 174 | ПСК
188 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 175 | ПСК
189 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 177 | ПСК
190 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 178 | ПСК
191 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 180 | ПСК
192 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 184 | ПСК
193 | ТП-311 400кВА | жилой дом | НТ "Монтажник" линия 6, участок 189 | ПСК
194 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 191 | ПСК
195 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 193 | ПСК
196 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 194 | ПСК
197 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 196 | ПСК
198 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 199 | ПСК
199 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 200 | ПСК
200 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 201 | ПСК
201 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 202 | ПСК
202 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 205 | ПСК
203 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 207 | ПСК
204 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 208 | ПСК
205 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 210 | ПСК
206 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 211 | ПСК
207 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 211-А | ПСК
208 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 212 | ПСК
209 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 213 | ПСК
210 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 214 | ПСК
211 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 216 | ПСК
212 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 218 | ПСК
213 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 220 | ПСК
214 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 222 | ПСК
215 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 225 | ПСК
216 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 229-а | ПСК
217 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 233 | ПСК
218 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 239 | ПСК
219 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 240 | ПСК
220 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 243 | ПСК
221 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 244 | ПСК
222 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 246 | ПСК
223 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 246-б,в | ПСК
224 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 246-г | ПСК
225 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 248 | ПСК
226 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 249 | ПСК
227 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 252 | ПСК
228 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 254 | ПСК
229 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 255 | ПСК
230 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 256 | ПСК
231 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 258 | ПСК
232 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 259 | ПСК
233 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 261 | ПСК
234 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 264 | ПСК
235 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 276 | ПСК
236 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 277 | ПСК
237 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 283 | ПСК
238 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 284 | ПСК
239 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 285 | ПСК
240 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 289 | ПСК
241 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 294 | ПСК
242 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 296 | ПСК
243 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 298 | ПСК
244 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 302 | ПСК
245 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 303 | ПСК
246 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 304 | ПСК
247 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 10, участок 313 | ПСК
248 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 323 | ПСК
249 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 10, участок 326 | ПСК
250 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 10, участок 332 | ПСК
251 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 10, участок 339 | ПСК
252 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 10, участок 340 | ПСК
253 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 11, участок 345 | ПСК
254 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 11, участок 347 | ПСК
255 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 11, участок 353 | ПСК
256 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 12, участок 356 | ПСК
257 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 12, участок 357 | ПСК
258 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 12, участок 363а | ПСК
259 | ТП-311 400кВА | жилой дом | Боровлев,Анатолий Васильевич, | ПСК
260 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 12, участок 370 | ПСК
261 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 12, участок 374 | ПСК
262 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 13, участок 381 | ПСК
263 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 13, участок 383 | ПСК
264 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 13, участок 401 | ПСК
265 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 13, участок 402 | ПСК
266 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 14, участок 404 | ПСК
267 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 14, участок 406 | ПСК
268 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 14, участок 412 | ПСК
269 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 14, участок 411 | ПСК
270 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 14, участок 414 | ПСК
271 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 14, участок 415 | ПСК
272 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 14, участок 416 | ПСК
273 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 14, участок 431 | ПСК
274 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 14, участок 433 | ПСК
275 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 15, участок 435 | ПСК
276 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 15, участок 442 | ПСК
277 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 15, участок 444 | ПСК
278 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 482 | ПСК
279 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 484 | ПСК
280 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 487 | ПСК
281 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 492 | ПСК
282 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 494 | ПСК
283 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 498 | ПСК
284 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 500 | ПСК
285 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 39, участок 510 | ПСК
286 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 39, участок 517 | ПСК
287 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 38, участок 530 | ПСК
288 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 38, участок 536 | ПСК
289 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 38, участок 538 | ПСК
290 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 38, участок 540 | ПСК
291 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 38, участок 543 | ПСК
292 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 38, участок 546 | ПСК
293 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 38, участок 548,550 | ПСК
294 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 37, участок 571 | ПСК
295 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 37, участок 580 | ПСК
296 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 616 | ПСК
297 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 620 | ПСК
298 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 35, участок 663 | ПСК
299 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 35, участок 674 | ПСК
300 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 738 | ПСК
301 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 810 | ПСК
302 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 860 | ПСК
303 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 935 | ПСК
304 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 24, участок 1152 | ПСК
305 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 24, участок 1154 | ПСК
306 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 1, участок 5 | ПСК
307 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 35 | ПСК
308 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 36 | ПСК
309 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 42 | ПСК
310 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 65 | ПСК
311 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 75 | ПСК
312 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 83 | ПСК
313 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 103 | ПСК
314 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 116 | ПСК
315 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 117 | ПСК
316 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 100 | ПСК
317 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 147 | ПСК
318 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 162 | ПСК
319 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 170 | ПСК
320 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 192 | ПСК
321 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 226 | ПСК
322 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 227 | ПСК
323 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 246а | ПСК
324 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 286 | ПСК
325 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 290 | ПСК
326 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 10, участок 321 | ПСК
327 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 15, участок 443 | ПСК
328 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 499 | ПСК
329 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 501 | ПСК
330 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 858 | ПСК
331 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 861 | ПСК
332 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 863 | ПСК
333 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 876 | ПСК
334 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 879 | ПСК
335 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 883 | ПСК
336 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 932 | ПСК
337 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 944 | ПСК
338 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 26, участок 1193а | ПСК
339 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 30, участок 773 | ПСК
340 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 732 | ПСК
341 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 735 | ПСК
342 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 739 | ПСК
343 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 741 | ПСК
344 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 837 | ПСК
345 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 841 | ПСК
346 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 851 | ПСК
347 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 34, участок 694 | ПСК
348 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 34, участок 718 | ПСК
349 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 607 | ПСК
350 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 610 | ПСК
351 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 631 | ПСК
352 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 633 | ПСК
353 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 636 | ПСК
354 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 638 | ПСК
355 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 37, участок 595 | ПСК
356 | ТП-311 400кВА | жилой дом | ,СНТ "Монтажник" линия 38, участок 535 | ПСК
357 | ТП-311 400кВА | жилой дом | ,СНТ "Монтажник" линия 38, участок 533 | ПСК
358 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 38, участок 513 | ПСК
359 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 40, участок 505 | ПСК
360 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 51 | ПСК
361 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 903 | ПСК
362 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 10, участок 308 | ПСК
363 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 10, участок 318 | ПСК
364 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 10, участок 319 | ПСК
365 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 10, участок 330 | ПСК
366 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 10, участок 324 | ПСК
367 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 10, участок 331 | ПСК
368 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 11, участок 350 | ПСК
369 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 12, участок 361 | ПСК
370 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 12, участок 368 | ПСК
371 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 13, участок 396 | ПСК
372 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 13, участок 397 | ПСК
373 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 13, участок 399 | ПСК
374 | ТП-311 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 13, участок 390 | ПСК
375 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 14, участок 429 | ПСК
376 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 15, участок 437 | ПСК
377 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 15, участок 438 | ПСК
378 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 15, участок 440 | ПСК
379 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 15, участок 460 | ПСК
380 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 15, участок 461 | ПСК
381 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 15, участок 462 | ПСК
382 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 15, участок 478 | ПСК
383 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 491 | ПСК
384 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 866 | ПСК
385 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 894 | ПСК
386 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 901 | ПСК
387 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 909 | ПСК
388 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 910 | ПСК
389 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 922 | ПСК
390 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 925 | ПСК
391 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 893 | ПСК
392 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 903 | ПСК
393 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 18, участок 995 | ПСК
394 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 19, участок 1020 | ПСК
395 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 19, участок 1032 | ПСК
396 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 14 | ПСК
397 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 33 | ПСК
398 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 2, участок 44 | ПСК
399 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 21, участок 1066 | ПСК
400 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 22, участок 1081 | ПСК
401 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 22, участок 1082 | ПСК
402 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 22, участок 1090 | ПСК
403 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 22, участок 1092 | ПСК
404 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 22, участок 1100 | ПСК
405 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 23, участок 1105 | ПСК
406 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 25, участок 1174 | ПСК
407 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 25, участок 1176 | ПСК
408 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 26, участок 1194 | ПСК
409 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 26, участок 1199 | ПСК
410 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 26, участок 1192 | ПСК
411 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 27, участок 1213 | ПСК
412 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 27, участок 1222 | ПСК
413 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 28, участок 1229А | ПСК
414 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 73 | ПСК
415 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 87 | ПСК
416 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 30, участок 759 | ПСК
417 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 30, участок 767 | ПСК
418 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 30, участок 775А | ПСК
419 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 30, участок 830 | ПСК
420 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 31, участок 782 | ПСК
421 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 31, участок 792 | ПСК
422 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 740 | ПСК
423 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 744 | ПСК
424 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 816 | ПСК
425 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 845 | ПСК
426 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 34, участок 701 | ПСК
427 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 34, участок 709 | ПСК
428 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 34, участок 844 | ПСК
429 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 34, участок 852 | ПСК
430 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 35, участок 650 | ПСК
431 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 35, участок 651 | ПСК
432 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 35, участок 680 | ПСК
433 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 603 | ПСК
434 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 608 | ПСК
435 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 614 | ПСК
436 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 623 | ПСК
437 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 626 | ПСК
438 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 646 | ПСК
439 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 646Б | ПСК
440 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 37, участок 575 | ПСК
441 |  |  |  | ПСК
442 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 37, участок 597 | ПСК
443 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 37, участок 598 | ПСК
444 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 37, участок 601 | ПСК
445 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 38, участок 545 | ПСК
446 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 38, участок 561 | ПСК
447 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 96 | ПСК
448 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 4, участок 119 | ПСК
449 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 145 | ПСК
450 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 145 | ПСК
451 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 148 | ПСК
452 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 5, участок 163 | ПСК
453 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 185-186 | ПСК
454 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 203 | ПСК
455 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 221 | ПСК
456 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 224 | ПСК
457 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 235 | ПСК
458 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 263 | ПСК
459 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 266 | ПСК
460 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 271 | ПСК
461 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 10, участок 317 | ПСК
462 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 10, участок 327 | ПСК
463 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 10, участок 334 | ПСК
464 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 10, участок 341 | ПСК
465 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 11, участок 344 | ПСК
466 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 11, участок 349 | ПСК
467 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 12, участок 364 | ПСК
468 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 12, участок 369 | ПСК
469 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 13, участок 382 | ПСК
470 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 13, участок 393 | ПСК
471 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 13, участок 400 | ПСК
472 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 15, участок 452 | ПСК
473 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 15, участок 469 | ПСК
474 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 1101В | ПСК
475 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 488 | ПСК
476 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 16, участок 865 | ПСК
477 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 899 | ПСК
478 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 904 | ПСК
479 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 914 | ПСК
480 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 924 | ПСК
481 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 927 | ПСК
482 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 928 | ПСК
483 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 17, участок 929 | ПСК
484 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 18, участок 967 | ПСК
485 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 18, участок 974 | ПСК
486 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 18, участок 976 | ПСК
487 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 18, участок 990 | ПСК
488 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 19, участок 1031 | ПСК
489 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 1, участок 2 | ПСК
490 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 23, участок 1114 | ПСК
491 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 24, участок 1138 | ПСК
492 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 24, участок 1151 | ПСК
493 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 25, участок 1159 | ПСК
494 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 25, участок 1175 | ПСК
495 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 26, участок 1184 | ПСК
496 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 26, участок 1185 | ПСК
497 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 26, участок 1189 | ПСК
498 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 26, участок 1191 | ПСК
499 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 27, участок 1214 | ПСК
500 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 27, участок 1216 | ПСК
501 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 27, участок 1219 | ПСК
502 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 27, участок 1223 | ПСК
503 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 31, участок 794 | ПСК
504 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 31, участок 798 | ПСК
505 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 31, участок 803 | ПСК
506 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 32, участок 802 | ПСК
507 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 32, участок 813 | ПСК
508 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 32, участок 815 | ПСК
509 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 32, участок 817 | ПСК
510 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 733 | ПСК
511 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 737 | ПСК
512 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 748 | ПСК
513 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 759А | ПСК
514 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 826 | ПСК
515 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 828 | ПСК
516 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 33, участок 831Б | ПСК
517 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 34, участок 705 | ПСК
518 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 34, участок 707 | ПСК
519 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 34, участок 832 | ПСК
520 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 35, участок 653 | ПСК
521 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 35, участок 665 | ПСК
522 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 35, участок 666 | ПСК
523 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 35, участок 670 | ПСК
524 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 35, участок 681 | ПСК
525 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 35, участок 686 | ПСК
526 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 35, участок 688 | ПСК
527 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 611 | ПСК
528 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 615 | ПСК
529 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 621 | ПСК
530 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 622 | ПСК
531 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 625 | ПСК
532 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 640 | ПСК
533 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 36, участок 622 | ПСК
534 | ТП-1006 | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 37, участок 574 | ПСК
535 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 37, участок 576 | ПСК
536 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 37, участок 579 | ПСК
537 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 37, участок 583 | ПСК
538 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 37, участок 588 | ПСК
539 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 37, участок 589 | ПСК
540 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 37, участок 601 | ПСК
541 | ТП-1006 | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 38, участок 542 | ПСК
542 | ТП-1006 | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 38, участок 553 | ПСК
543 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 38, участок 556 | ПСК
544 | ТП-1006 | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 38, участок 557 | ПСК
545 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 39, участок 516 | ПСК
546 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 3, участок 54 | ПСК
547 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 176 | ПСК
548 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 188 | ПСК
549 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 195 | ПСК
550 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 6, участок 197 | ПСК
551 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 7, участок 229 | ПСК
552 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 136 | ПСК
553 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 8, участок 237 | ПСК
554 | ТП-311П 400кВА | жилой дом | СНТ "Монтажник" линия 9, участок 295 | ПСК
555 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 1, участок 10 | ПСК
556 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 1, участок 11 | ПСК
557 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 1, участок 13 | ПСК
558 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 1, участок 5 | ПСК
559 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 1, участок 6 | ПСК
560 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 1, участок 7 | ПСК
561 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 1, участок 8 | ПСК
562 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 1, участок 9 | ПСК
563 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 2, участок 10 | ПСК
564 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 2, участок 12 | ПСК
565 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 2, участок 13 | ПСК
566 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 2, участок 14 | ПСК
567 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 2, участок 15 | ПСК
568 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 2, участок 19 | ПСК
569 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 2, участок 21 | ПСК
570 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 2, участок 23 | ПСК
571 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 2, участок 26 | ПСК
572 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 2, участок 28 | ПСК
573 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 2, участок 5 | ПСК
574 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 2, участок 6 | ПСК
575 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 2, участок 7 | ПСК
576 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 3, участок 1 | ПСК
577 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 3, участок 15 | ПСК
578 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 3, участок 19 | ПСК
579 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 3, участок 2 | ПСК
580 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 3, участок 24 | ПСК
581 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 3, участок 3 | ПСК
582 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 3, участок 4 | ПСК
583 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 3, участок 7 | ПСК
584 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 3, участок 8 | ПСК
585 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 3, участок 9 | ПСК
586 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 4, участок 12 | ПСК
587 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 4, участок 13 | ПСК
588 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 4, участок 14 | ПСК
589 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 4, участок 18 | ПСК
590 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 4, участок 24 | ПСК
591 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 4, участок 27 | ПСК
592 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 4, участок 28А | ПСК
593 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 4, участок 3 | ПСК
594 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 4, участок 4 | ПСК
595 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 4, участок 6 | ПСК
596 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 4, участок 8 | ПСК
597 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 5, участок 10 | ПСК
598 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 5, участок 2 | ПСК
599 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 5, участок 3 | ПСК
600 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 5, участок 5 | ПСК
601 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 5, участок 7 | ПСК
602 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 5, участок 8 | ПСК
603 | КТП-717П | жилой дом | СНТ "Речное-2" линия 4, участок 22 | ПСК