## Лист1
№ПП | Адрес объекта | Наименование центра питания | Свободная для фактического присоединения мощность, КВА | Уровень напряжения
1 | г. Липецк, в районе Боевого проезда и ул.Опытной | ПС 110/6 кВ "Тепличная", яч. 13, РУ-6кВ,"Производство" опора №3 КЛ-6 кВ |  | СН-2
2 | г. Липецк, в районе Боевого проезда и ул.Опытной | ПС 110/6 кВ "Тепличная", вновь монтируемая ячейка РУ-6кВ, №21 КЛ-6 кВ |  | СН-2
3 | г.Елец, пос.Электрик, 1 | ПС 110/6 кВ "Крона", ЗРУ-6 кВ, II с.ш. яч. №18 |  | СН-2
4 | г.Елец, пос.Электрик, 1 | ПС 110/6 кВ "Крона", ЗРУ-6 кВ, II с.ш. яч. №20 |  | СН-2
5 | г.Елец, пос.Электрик, 1 | ПС 110/6 кВ "Крона", ЗРУ-6 кВ, I с.ш. яч. №23 |  | СН-2
6 | г.Елец, пос.Электрик, 1 | ПС 110/6 кВ "Крона", ЗРУ-6 кВ, IV с.ш. яч. №32 |  | СН-2
7 | г.Елец, пос.Электрик, 1 | ПС 110/6 кВ "Крона", ЗРУ-6 кВ, IV с.ш. яч. №36 |  | СН-2
8 | г.Елец | ПС 110/6 кВ "Крона", ЗРУ-6 кВ, I с.ш. яч. №14 |  | СН-2
9 | г.Елец | ПС 110/6 кВ "Крона", ЗРУ-6 кВ, II с.ш. яч. №21 |  | СН-2
10 | г.Елец, Задонское шоссе д.2 | ПС 110/6 кВ "Крона", ЗРУ-6 кВ, III с.ш. яч. №39 |  | СН-2
11 | г.Елец, ул.А.Гайтеровой д.6 | ПС Крона 110/6кВ ЗРУ-6кВ III с.ш. яч.33 |  | СН-2
12 | г.Елец, ул.А.Гайтеровой д.6 | ПС Крона 110/6кВ ЗРУ-6кВ III с.ш. яч.34 |  | СН-2
13 | г.Елец, ул.А.Гайтеровой д.6 | ПС Крона 110/6кВ ЗРУ-6кВ III с.ш. яч.42 |  | СН-2
14 | г.Елец, ул.Путейская д.32 | ПС 110/6 кВ "Крона", ЗРУ-6 кВ, I с.ш. яч. №10 |  | СН-2
15 | Липецкая обл. г. Елец | ПС 110/6 кВ "Крона", РУ-6 кВ, яч. 9 |  | СН-2
16 | Липецкая обл. г. Елец | ПС 110/6 кВ "Крона", РУ-6 кВ, яч. 11 |  | СН-2
17 | Липецкая обл. г. Елец | ПС 110/6 кВ "Крона", РУ-6 кВ, яч. 16 |  | СН-2
18 | Елец ул.1-я Речная, д.34 | ПС 110/6 кВ "Крона", ЗРУ-6 кВ, II с.ш. яч. №22 |  | СН-2
19 | Елец ул.1-я Речная, д.34 | ПС 110/6 кВ "Крона", ЗРУ-6 кВ, II с.ш. яч. №37 |  | СН-2
20 | Елец ул.Промышленная, 106 | ПС 110/6 кВ "Крона", ЗРУ-6 кВ, II с.ш. яч. №8 |  | СН-2
21 | г.Елец, ул.Заводская, д.2 | П/СТ 110/6 кВ "Крона", ЗРУ-6 кВ, I с.ш. яч. №19 |  | СН-2
22 |  | П/СТ 110/6 кВ "Крона", ЗРУ-6 кВ, I с.ш. яч. №38 |  | СН-2
23 | г.Липецк, Боевой проезд, в районе д.34 | ТП-901П РУ-0,4 кВ |  | СН-2
24 | г.Липецк, Боевой проезд, в кадастровом квартале 48:20:0028402 | ТП-901П,ВЛИ-0,4кВ |  | СН-2
25 | г.Липецк, ул М.И. Неделина, сооружение 4а,4б,6 | РП-10 кВ |  | СН-2
26 | г.Липецк, ул М.И. Неделина, сооружение 4а,4б,6 | РП-10 кВ |  | СН-2
27 | г.Липецк, ул М.И. Неделина, сооружение 4а,4б,6 | РП-10 кВ |  | СН-2
28 | г.Липецк, ул М.И. Неделина, сооружение 4а,4б,6 | РП-10 кВ |  | СН-2
29 | СНТ "Зеленый бор" | ТП-984 | 0.299 | НН
30 | СНТ "Горицы" | ТП-821 | 0.119 | НН
31 | СНТ "Монтажник" | ТП-311 400кВА | -1.114 | НН
32 | СНТ "Речное-2" | КТП-171П | 0.053 | НН